立式灭菌器技术参数

- 容积：100L

- 设计压力：0-0.25MPa

- 设计温度：142℃

- 材质：06Cr19Ni10不锈钢

- 开关门方式：手动平移式密封门

- 安全功能：压力安全联锁装置

- 蒸汽产生方式：内部加热产生饱和蒸汽

- 控制：PLC控制模块化设计控制器

- 功能：流程控制、周期计数器、延时启动、传感器自检、水位监测报警、温度指示、自校准、安全保护等

- 需提供医疗器械注册证、灭菌效果监测报告、电气安全性能监测报告。

- 协助医院取得特种设备使用登记证，协助使用科室操作人员取得压力容器操作证。

- 质保≥2年