锅炉房2号蒸汽锅炉炉内除垢参数要求

地址：五院锅炉房

设备：2号蒸汽锅炉（锅皖B25268，型号：WNS1-1.0-Y/Q）

施工原因：因2号蒸汽锅炉年检时，检查人员发现炉内垢，存在安全隐患，需要清理，达到年检要求后方可投入使用，故要求整改除垢。

施工内容：锅炉内除垢，确保可达到年检要求，含人孔手控等配件拆装及耗材。

现需要有资质的单位进行清理。具体内容可现场查看，给出方案和报价。

可联系五院工作人员 张 瑶 18009637790