安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院）射线装置台账（2024）

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 射线种类 | 类别 | 用途 | 工作场所 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（DSA） | Innova IGS 530 | X射线 | Ⅱ | 医学 诊断 | 住院病区1号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 2 | DR摄片机 | IDC-1800 | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区7号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 3 | 钼靶乳腺机 | HAWK-2M | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区7号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 4 | 移动式牙片机 | MSD-Ⅲ | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 口腔科 | 性能 |
| 5 | CT（16排） | Brilliance CT16slice | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区7号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 6 | CT | NeuViz 64In | X射线 | Ⅲ | 医学诊断 | 住院病区7号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 7 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | SOMATOM Definition Flash | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区1号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 8 | 发热门诊CT | NeuViz 16 Classic | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 发热门诊 | 性能+防护 |
| 9 | 数字化医用x射线摄影系统(DR) | Discovery XR656 | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区7号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 10 | 数字化医用x射线摄影系统(DR) | Discovery XR656 | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区1号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 11 | 数字化医用x射线摄影系统(DR) | Discovery XR656 | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区1号楼-放射科 | 性能+防护 |
| 12 | 移动式C臂x射线机（小C臂机） | GE OEC Fluorostar Compact D | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区1号楼-手术室 | 性能+防护 |
| 13 | 移动式小C臂机 | PLX118F/a | X射线 | Ⅲ | 医学诊断 | 住院病区1号楼-手术室 | 性能+防护 |
| 14 | 移动式x射线机 | DRX-Revolution | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区1号楼-放射科 | 性能 |
| 15 | 移动式x射线机 | DRXR-1 | X射线 | Ⅲ | 医学 诊断 | 住院病区1号楼-放射科 | 性能 |
| 16 | 口腔CT | SS-X9010DPRO-3DE | X射线 | Ⅲ | 医学诊断 | 口腔科 | 性能+防护 |
| 17 | 车载DR | AKHX-50F | X射线 | Ⅲ | 医学诊断 | 健康体检车-体检大巴 | 性能+防护 |
| 18 | 医用诊断X线透视摄影系统（胃肠机） | FLEXAVISION | X射线 | Ⅲ | 医疗诊断 | 住院病区7号楼-放射科 | 性能+防护 |