新大楼病区安装花洒及冷、热水路要求(控制价：5.5万）

1、水管采用304不锈钢材质（厚度0.5-1mm）。
2、管道保温（保温材料阻燃，厚度不小于20mm）。
3、冷热水接水源安装按照施工要求就近接取。
4、管道使用金属一字卡固定，管路横平竖直，保持美观。
5、后期安装刷卡设备，要提供管道材料及服务。

6、数量：11套，具体安装需现场测量。