植入式可充电脊髓神经刺激系统及附件

主要技术参数：

植入式可充电脊髓神经刺激系统及其附件参数标准：

(注：*为关键参数）

*1.电池：10年以上使用寿命，可体外充电使用。

2.植入式脉冲发生器：体积小，重量轻。

3.脉冲宽度参数：50-500us。

*4.刺激模式:恒流刺激模式（0.1mA-25.5mA)。

5.程序组:可设置1-24个程序，每组1-8个刺激组。

6.测试程控仪：测试程控设备由厂家提供使用，无需患者额外购买。

电极套件要求:

- 经皮穿刺电极包含测试电缆组件，无需额外购买。

2）经皮穿刺电极满足植入要求，测试成功后永久植入时，无需二次植入。

3）测试电极长度要达到90mm,以应对各个节段的穿刺要求。